Hankija nimi: Rakvere Linnavalitsus

Pakkumismenetluse nimetus „Rakvere linna jõulukaunistuste montaaž, korrastamine ja demontaaž 2019“

**Rakvere linna jõulukaunistuste montaaž, korrastamine ja demontaaž 2019**  **lähteülesanne (tehniline kirjeldus)**

Linnakunstniku poolt jõuluperioodiks Rakvere linnaruumi kaunistamiseks planeeritud kujunduste elluviimiseks ja jõuluehete montaažiks ja korrastamiseks vajalikud tööd aastal 2019 ning demontaažiks aastal 2020.

Alljärgnevalt välja toodud uute jõuluehete paigaldamiseks planeeritavad asukohad.

**I Uued Rakvere tänavapostide jõuluehted:**

* Fr. Kreutzwaldi tänav 10 tänavaposti jõuluehet (Isabella 220) – jätkata eelmise aasta 2018 jõuluehete rida Ringtee poolsest Fr. Kreutzwaldi tänaval 7 tk; pikendada rivi Rakvere Teatri juures 3tk.
* Võidu tn 10 tänavaposti jõuluehet (Boden 180) – 2tk Tallinna-Võidu ringtee pool, 8tk kooli juurest edasi mööda Võidu tänavat.
* Adoffi tn 7 tänavaposti jõuluehet (Asteria 131 *flashing*) – 4tk Adoffi tn Keskväljaku kõrval; 11tk Laada tänav 12 Keskväljaku valli tagant bussijaama poole üle ühe.
* Karja tn 14 tänavaposti jõuluehet (Classic 120) – Karja tn uued tänavavalgustuspostidele üle ühe.
* Tallinna tn 7 (retro kuldne täht) – jätkata jõuluehete rida eelmise aasta kaunistustega
* 3D dekoratsioonid (Bob 200x2tk, Bob 150) Keskväljakule
* Koidula ringtee lipumast (Chandeler) 5
* Kooli tn tänavapost (Chandeler) 2
* Spordi tn 4 (Nolan)

**II Rakvere linna olemasolevate jõulukaunistuste korrastamine:**

* Fr. Kreutzwaldi tänav 13 tänavaposti jõuluehet (Isabella 220) – sisse lülitada
* Võidu tn 12 tänavaposti jõuluehet (Boden 180) – sisse lülitada
* Jakobsoni tn 5 tänavaposti jõuluehet (Nolita) – sisse lülitada
* Tallinna tn 5 (retro kuldne täht) – sisse lülitada
* Parkali tn (väiksed projektorid) – vajadusel korrastada, sisse lülitada
* Jõulumajakesed 10 – transport, paigaldus ja elektri olmasolu tagamine mööda Parkali promenaadi.
* Keskväljaku lillepeenarde konstruktsioonid – transport, paigaldus, korrastus ja elekter
* Rakvere Keskväljaku kuplite valgustamine 4-6
* Rakvere Keskväljaku jõulukuusk, lisaks valli äärele ringlevad projektorid 10tk
* Puud (Lai tn, Koidula tn, Kirikupark, Kastani pst) u 140 puud
* Keskväljak/Promenaad valged kuulid tänavapostivalgustus 18tk

**III Rakvere linna olemasolevate jõulukaunistuste demontaaž 2020:**

* Koidula ringtee lipumast (Chandeler) 5 – esimeseks lipupühaks
* Parkali tn (väiksed projektorid), Keskväljak väiksed prožektorid 10tk
* Jõulumajakesed 10 – transport
* Lillepeenra kaunistuste demontaaž ja transport
* Jõulukuusk
* Keskväljak/Promenaad valged kuulid tänavapostivalgustus 18tk
* Puud (Lai tn, Koidula tn, Kirikupark, Kastani pst) u 140 puud – demontaaž, valgustite ülevaatus

Täiendav informatsioon: Marju Püümets e-post: [marju.pyymets@rakvere.ee](mailto:marju.pyymets@rakvere.ee)